土木與防災基礎試驗室現有設備明細表

| 名稱 | 規格 |  |
| --- | --- | --- |
| 標準篩_鋼鐵 | 不銹鋼製/篩號:3",3/4",1/2",3/8",4#,8#,16#,30#,50# |  |
| 混擬土圓柱試體模 | １０ＣＭ＊２０ＣＭ |  |
| 坍度模 | 一體成型、厚度1.5Ｍ／Ｍ） |  |
| 骨材單位重試驗筒 | ９（ＡＳＴＭ Ｃ２９鋁製，一體成型） |  |
| 恆溫養治水槽 | 尺寸Ｌ３００＊Ｗ９３＊Ｈ５０ＣＭ |  |
| 試體蓋平用平台 | ９０＊６０＊１０ＣＭ花崗岩一組 |  |
| ２”立方模 | 三聯三片式材質為鋼板電鍍防銹或銅 |  |
| 電子式卡尺 | 電子式４５０±０．０１ＭＭ測翼１ |  |
| 混凝土製品耐磨試驗機 | 噴砂法含砂料及粉塵收集 |  |
| 維克針入儀 | 含維克針入座、針入模及玻璃各1、1套各3組 |  |
| PZT相移系統 | 含PZT全反鏡 |  |
| 電子秤 | 容量１６ＫＧ、精度１Ｇ（ＡＣ／Ｄ |  |
| 微電腦酸鹼度測試計 | NO.6230型 |  |
| 搖篩機 | RO-TAP/細骨材搖篩機/上擊式/HCH一次可放H4.5cm/∮8"篩網8個、電源：110V/ 60Hz |  |
| 試驗儀 | TS-1/粗骨材搖篩機/含1 1/2"、1"、3/4"、1/2"、3/8"、4#及底盤各1/手動油壓迫緊方式、震盪數約1100次/分 |  |
| 恆溫槽 | AP-T/瀝青針入度計驗儀/定時器、針入杯/ 50g/100g砝碼各1 |  |
| 恆溫恆濕櫃 | CHENG SANG CCB-21L/溫度範圍：室溫~100℃ |  |
| 超音波探測儀 | DENG YNG/DE120/溫度範圍：0~100℃、溫度控制精度：±0.5℃、濕度範圍：30~95%RH、濕度精度：±3%RH/50*40*60㎝ |  |
| 輻射偵測器 | Proceq / Pundit Lab/*測試範圍：0.1μs～9999μs，解析度 0.1μs/顯示螢幕:79 x 21mm passive OLED/Proceq軟體 |  |
| 噪音計 | POLIMASTER PM1203M/能量反應範圍: 0.06~1.5MeV |  |
| 細骨材篩網 | TES1353/準確度±1.5dB、動態範圍100dB、測量範圍30-130dB、頻率範圍31.5Hz to 8KHz/經傳輸線連線 |  |
| 鋼筋抗拉試驗套件 | 不鏽鋼製/篩號:2"、1 1/2"、1"、3/4"、1/2"、3/8"、4#、、8#、16#、30#、50#、100#、200#及底蓋各1 |  |
| 骨材分樣器 | 訂製品/能做4#(含)以上筋鋼抗拉試驗、夾具分上下兩個為一組/100噸萬能試驗機抗拉試驗套件 |  |
| 流度台 | Ag2"/主體2"槽*8/盛料盤*2/HCH |  |
| 超音波洗淨機 | DELTA DC-400/50*30*20cm |  |
| 影像分析計測軟體 | ESPI電子散斑干渉系統影像軟體/影像分析軟體Photo |  |
| 實驗室廢水處理 | 材料污水前處理，污泥過濾處理設備 |  |
| 萬向抽氣罩 | 12隻/套，吊掛型四段式 |  |
| 塑限板 |  | 訂製品/上物毛玻璃下部木墊/50*50cm/玻璃1cm |
| 砂輪機 |  | REXON G150E/砂輪尺寸：6"(含)以上；砂輪轉速：3,450rpm |
| 吉爾摩式試驗儀 |  | GRM-T/小貫入針113.4g∮2.12mm;大貫入針 453.6g ∮1.06mm |
| 抗彎試體模 |  | 訂製品/15*15*53cm |
| 混凝土震動棒 |  | EXEN E25DS/10000RPM |
| 貫入度試驗儀 |  | K-B-T/Kelly Ball符合ASTM C360、半圓球重14kg、把手∮1/4"* 5" |
| 現場土樣取樣器 |  | ＧＲＡＶＥＬ ＢＯＸ ＡＵＧＥＲ |
| 土壤攪伴機 |  | ２０Ｌ具加熱控溫裝置 |

土木與防災基礎試驗室現有設備明細表

| 名稱 | 規格 |  |
| --- | --- | --- |
| 標準型夯實模 | 4" |  |
| 夯錘 | 5.5磅 |  |
| 改良型夯實模 | 6" |  |
| 土壤水份感應計 | 德國IMKO Trime-ES |  |
| 張力管 | 美國Soilmoisture 2100F附指針式讀錶 |  |
| 資料蒐集器 | Campbell Scientific CR-10Xb附電源供應裝置及保護箱 |  |
| 土壤單軸試驗儀 | U-Soft USSU-001B |  |
| 數位槓桿式直接剪力試驗儀 | U-Soft USSU-001B |  |
| 烘箱 | 室溫～２００度Ｃ內部尺寸５０＊９ |  |
| 液限儀 | Ｓ－２７１型 |  |
| ＣＢＲ試驗儀 | 符合ＡＳＴＭ Ｄ１８８７自動擷取 |  |
| 壓密試驗機 | ＡＳＴＭ Ｄ２４３５單連式 |  |
| 直接剪力儀 | ＡＳＴＭ Ｄ３０８０數字顯示型 |  |
| 頂土機 | 薄管式上下板均電動、自動升降、墊 |  |
| 工地密度儀 | 美製品、４Ｌ塑膠裝砂筒、金屬製錐 |  |
| 資料系統摘取器 | 本自動記讀系統需能與三軸壓縮試驗共用可讀取 |  |
| 三軸壓縮強度試驗機 | ＡＳＴＨ Ｄ２８５０ 自動計讀 |  |
| 無圍壓縮強度試驗機 |  | 台製 |
| 現場剪力值試驗儀 |  |  |
| 現場堅硬土質強度試驗儀 |  | 攜帶式 |
| 現場軟岩土強度試驗儀 |  | 攜帶式 |
| 金屬傾斜儀 |  | CM-1M 可量測地層走向，可量測傾角一組十個 |
| 訊號截取器 |  | U-Soft/DA-8/含轉換模組 |
| 三軸試驗自動化系統 |  | 三軸ＵＵＵ、ＳＵＵ、ＣＩＵ、ＣＩ |
| 試驗結果編輯及繪圖軟體 |  |  |
| Lpile plus V4.M |  | 電腦程式 |
| Shaft 4.0 |  | 電腦程式 |
| Group 5.0 for Windows |  | 電腦程式 |
| Tzpile 1.0 |  | Ensof電腦程式 |
| Plaxis Dynamic Module |  | 電腦程式Plaxis Dynamic Module |
| 土壤壓密儀 |  | U-Soft/HCH-329 |
| 土壤槓桿式單向度壓密操作試驗及繪圖編輯自動化軟體 |  | U-Soft/Soft-SC-01 |
| 抽風及化學災害相關防護措施 |  | 抽氣及廢氣處理、自動/手動控制 |
| 土壤含水量測定計 |  | RIXEN M-700 |
| 土壤水分張力計 |  | 廠牌:宇梭 |