3c試驗室現有設備明細表

| 名稱 | 規格 |
| --- | --- |
| 鹽份濃度計 | 日本RIKEN(理研)CL-1B |
| 鋼筋探測器 | HLLT1 Model-FS10含螢幕主機、掃描 |
| 桌上型離子濃度測度計 | 美國ORION主機720A2 |
| 喜得槍 | DX450擊釘槍乙台、NKS32釘子1000組、紅火藥1000PCS |
| 鑽孔機 | HILTL(含電鎚鑽設備及鑽頭3只) |
| 微震感測器 | 附微震感測器固定座 |
| 多功能資料控制器 |  |
| 資料集錄系統 | Geo Master 資料擷取器 |
| PH氯離子溫度測定計 | ORION 4 Star含標準液*4,加強液*3 |
| 氯離子電極 | Thermo Electron/ORION(U.S.A) |
| 電錶 | AGILENT 34410A/6位半高性能數位萬用電表 |
| 雷達探測系統 | MALA GPR CX10透地雷達探測系統 |
| 電子式測微表 | TMLSDP-100C行程:100mm |
| 微震量測感應器 | Geo SIG,EENTec SP-400軸向寬頻微震量測感應器 |
| 微震量測感應器 | SP-400 |
| 結構物傾斜儀 | 單軸感應器、計測盤24座、結構物監測電子水準儀及感應尺 |
| 傾度儀 | 雙軸感應器、自動記錄指示器、量測控制電纜線、傳輸線1等 |
| 溫溼度器 | 泰仕TES-1365/濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
| 數位水平儀 | Leica GPS ATX1230 |
| 速度計 | 含測試模組/元件MMA7360/Freescale |
| 示波器 | AGILENT DSO5034A/數位式 |
| 校驗設備 | BIAXIS CNC251R-A/水平平台/腳座 |
| 加溼器 | 日本UCAN超音波加溼器/FT-20N/加溼量1.0/配管式自動供水 |
| 雷射監測預警系統套件 | 含GaAlAs Laser Semiconductor |
| 三軸向加速度計 | BIAXIS bx3a200-anc/獨立資料紀錄處理器/24-bit/10GB 以上 |
| 雷射光柵變形監測儀 | DIMETIX DLS-B15/結構物連續式自轉式 |
| 雷射光柵變形監測儀 | DIMETIX DLS-B15/結構物連續式自轉式雷射光柵變形監測儀 |
| 資料監測計 | BIAXIS JE2145004-08/結構物現場雙軸傾斜 |
| 多工記錄設備 | DATAQ 718ES/現場多功能動靜態自動平行擷取多工記設備 |
| 資料擷取控制器 | BIAXIS AMOS001A-08/擋土牆邊坡資料擷取及自動控制系統設備 |
| 振動機 |  |
| STRAP | KING DESIGN/KD-9363-SG4S1R-E1 VIBTEK/40*36*20cm |
| 結構安全評估程式 | STRAT V10.0專業版 |
| 電腦數控分度盤 | 結構安全分析運算系統(1.MATLAB 2.SAP2000 version11) |
| 速度計 | BIAXIS CNC251R |